Приложение № 1 к Техническому заданию

на газификацию котельного оборудования, установленного на производственной площадке 1

от 18.12.2020 г.

Спецификация основного котельного оборудования:

|  |
| --- |
| **Котельная 1. Стр. 3, 1 этаж, пом.№2. инв.№ 00040003** |
| Котёл ACV N3 (57 кВт) № 19/01278265 | к-т | 1 |
| Горелка для котла (подобрать силами Подрядчика). В случае рентабельности замены котла на настенный – запроектировать его вместо покупки горелки. | шт | 1 |
| **Котельная 2. Стр.4, 1 этаж, пом.№1. инв.№ 00040003** |
| Напольный котел ACV 150 кВт  | к-т | 1 |
| Горелка для котла (подобрать силами Подрядчика). В случае рентабельности замены котла на настенный – запроектировать его вместо покупки горелки. | шт | 1 |
| **Котельная 3. Стр.2, 1 этаж, пом.№1. инв.№ 00040002** |
| Котел ACV CA 300 № 19/R0051436 | к-т | 1 |
| Котел ACV CA 300 № 19/R0051419 | к-т | 1 |
| Горелка для котла (подобрать силами Подрядчика). | шт | 2 |
| **Котельная 4. Стр.2, 1 этаж, пом.№62,62а. инв.№ 00040002** |
| Котел ACV CA 300 №19/R0051435  | к-т | 1 |
| Котел ACV CA 300 №19/R0051437  | к-т | 1 |
| Горелка для котла (подобрать силами Подрядчика). | шт | 2 |