|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ |  |
| Генеральный директор АО «Концэл» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Гнатюк  |

**Техническое задание**

**на организацию открытой производственной площадки вблизи стр. 2 (ОС «Производственный корпус, стр. 2» инв. номер 00040002) по адресу: 124460, Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.42, стр. 2.**

Для организации правильной работы производственного участка № 2 подразделения «производство по переработке вторичного сырья» в части приёмки лома кабеля и отгрузки готовой продукции, необходимо провести следующие работы по организации открытой производственной площадки площадью 2050 м2 вблизи стр. 2 по адресу: 124460, Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.42, стр. 2:

- расширить площадь открытой площадки до 2050 м2 за счёт демонтажа плоских бетонных площадок общей площадью 200 м2.

- смонтировать на краю площадки ливнесток из бетонных лотков с формированием уклона в сторону существующей ливневой канализации.

- организовать уклон площадки в сторону бетонных лотков.

- После выравнивания и формирования уклона, произвести асфальтирование площадки слоем асфальта, толщиной 5 – 7 см.

Работы выполнить силами и из материалов Подрядчика.

Срок выполнения работ – 30 рабочих дней.

Работы выполнить из материала подрядчика в полном объёме.

Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых работ и используемых материалов, за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.

 Главный инженер Балашов И.Н.